КОНТРОЛНА ЛИСТА:  КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

 I. ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ	
Назив правног лица ( предузетника) 
односно физичког лица:
		
Адреса (улица и број):		
Насељено место:		
Матични број  (за правна лица) :		
Порески идентификациони број (ПИБ):		
Контакт особа:		
Назив радног места (за правна лица):		
Телефон, Факс, E-mail:		

II. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ	
Подаци о инспекторима:______________________________________________________________________________
Датум инспекцијског надзора: _______________________. године   Број предмета:_____________________________
Време инспекцијског надзора:    Почетак у __________ часова.         Крај инспекцијског надзора у __________ часова.	
Врста инспекцијског надзора:
1.	Редовни
2.	Ванредни
3.	Контролни
4.	Допунски	
Инспекцијски надзор према облику:
1.   Теренски
2.	Канцеларијски
	
Налог за инспекцијски надзор:
1.    Да
2.	Не	

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
(комунално предузеће)

Ред. број	Питање	Одговор и број бодова	
Одвођење атмосферских вода	
1.	Предузеће са грађевинског земљишта и тротоара, путем затворених и отворених канала врши одвођење атмосферских вода	да-          -бр. бодова-5
не-          -бр. бодова-0	
2.	Предузеће врши инвестиционо одржавање затворених и отворених канала, ригола и објеката на истим уређајима за одвођење вода,  црпних постројења и друго	да-          -бр. бодова-3
не-          -бр. бодова-0	
3.	Предузеће врши текуће одржавање канализације и пропуста на раскрсницама, црпних постројења и  других уређаја	да-          -бр. бодова-3
не-          -бр. бодова-0	
4.	Предузеће обезбеђује стручно и брижљиво техничко руковање уређаја за одвођење вода, црпних постројења и друго,	да-          -бр. бодова-3
не-          -бр. бодова-0	
5.	Предузеће обезбеђује правилно функционисање затворених и отворених канала и грађанима обезбеђује потребне податке за текуће одржавање отворених канала (чишћење канала, пропуста и измуљивање)	да-          -бр. бодова-3
не-          -бр. бодова-0	
6.	Предузеће врши изградњу и реконструкцију затворених и отворених канала, ригола и уређаја за одвођење вода.	да-          -бр. бодова-2
не-          -бр. бодова-0	
Одвођење отпадних вода	
7.	Предузеће врши прикључење канализационих инсталација на јавну канализацију у складу са Одлуком	да-          -бр. бодова-4
не-          -бр. бодова-0	
8.	Предузеће контролише састав испуштених вода и по потреби предузима одговарајуће мере (Одлука о санитарно техничким условима...)	да-          -бр. бодова-4
не-          -бр. бодова-0	
9.	Предузеће врши одвођење отпадних вода 	да-          -бр. бодова-4
не-          -бр. бодова-0	
10.	Предузеће врши пражњење објеката за прикупљање отпадних вода (септичке јаме, таложници и др.)	да-          -бр. бодова-3
не-          -бр. бодова-0	
11.	Предузеће на мрежи канализације, објектима, уређајима и инсталацијама које је само израдило или су му поверени на управљање, врши текуће и инвестиционо одржавање	да-          -бр. бодова-3
не-          -бр. бодова-0	
12	Предузеће обезбеђује стално функционисање канализационе мреже	да-          -бр. бодова-3
не-          -бр. бодова-0	
13.	Надзирани субјекат је комуналном инспектору омогућио неометено вршење послова, приступа објекту и ставио на увид сва потребна документа	да-          -бр. бодова-2
не-          -бр. бодова-0	
Напомена:	
Максималан број бодова:   42                                             Утврђен број бодова:	

	

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова	42	
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА		

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан	
Број бодова	37-42	29-36	26-28	18-25	17 и мање	

Степен ризика у односу на остварени број бодова је:	
незнатан низак средњи висок критичан	

         ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                    МП                              КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

     -----------------------------------------                                                -------------------------------------------------