КОНТРОЛНА ЛИСТА:  КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

 I. ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ	
Назив правног лица ( предузетника) 
односно физичког лица:
		
Адреса (улица и број):		
Насељено место:		
Матични број  (за правна лица) :		
Порески идентификациони број (ПИБ):		
Контакт особа:		
Назив радног места (за правна лица):		
Телефон, Факс, E-mail:		

II. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ	
Подаци о инспекторима:______________________________________________________________________________
Датум инспекцијског надзора: _______________________. године   Број предмета:_____________________________
Време инспекцијског надзора:    Почетак у __________ часова.         Крај инспекцијског надзора у __________ часова.	
Врста инспекцијског надзора:
1.	Редовни
2.	Ванредни
3.	Контролни
4.	Допунски	
Инспекцијски надзор према облику:
1.   Теренски
2.	Канцеларијски
	
Налог за инспекцијски надзор:
1.    Да
2.	Не	

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
(Испоручиоц воде-комунално предузеће)

Ред. број	Питање	Одговор и број бодова	
1.	Да ли је обезбеђено непрекидно 24 часа снабдевање водом за пиће	да-          -бр. бодова-5
не-          -бр. бодова-0	
2.	Дали се контролише хигијенска исправност воде	да-          -бр. бодова-5
не-          -бр. бодова-0	
3.	Да ли се одржава у исправном стању уређаје и постројења градског водовода. 	да-          -бр. бодова-5
не-          -бр. бодова-0	
4.	Да ли се врши прикључење објеката на градски водовод у складу са условима из Одлуке и прописа 	да-          -бр. бодова-3
не-          -бр. бодова-0	
5.	Да ли се обезбеђује испорука воде у јавне сврхе (јавне чесме)	да-          -бр. бодова-3
не-          -бр. бодова-0	
6.	Да ли се благовремено обавештавају  корисници о рестрикцијама воде путем средстава јавног информисања или на неки други начин.	да-          -бр. бодова-2
не-          -бр. бодова-0	
7.	Очитавају водомере и врше наплату воде у складу са Одлуком.	да-          -бр. бодова-3
не-          -бр. бодова-0	
8.	Предузеће у року отклања кварове на водомеру или уграђује нови водомер 	да-          -бр. бодова-2
не-          -бр. бодова-0	
9.	Предузеће одржава уличну водоводну мрежу	да-          -бр. бодова-4
не-          -бр. бодова-0	
10.	По отклањању квара предузеће враћа раскопану јавну површину у првобитно стање.	да-          -бр. бодова-2
не-          -бр. бодова-0	
11.	Да ли  висина надокнаде  за пружене услуге према кориснцима је у складу са Одлуком	да-          -бр. бодова-4
не-          -бр. бодова-0	
12.	Да ли је комуналном инспектору омогућио неометано вршење послова, приступ објекту и инсталацијама и ставио је на увид сва потребна документа	да-          -бр. бодова-2
не-          -бр. бодова-0	
Напомена:	
Максималан број бодова:       35                                         Утврђен број бодова:	

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова	35	
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА		

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан	
Број бодова	31-35	24-30	22-23	15-21	14 и мање	

Степен ризика у односу на остварени број бодова је:	
незнатан низак средњи висок критичан	

         ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                                                     КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

     -----------------------------------------                                                --------------------------------------------